## Мои данные
Форма 4т
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
_________________ // | [8 empty] | _________________ //
"___" __________ 2019 г. | [8 empty] | "___" __________ 2019 г.
МБДОУ № 41
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на ремонт системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: дефектная ведомость | [8 empty] | Базисные цены |  | Текущие цены
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 6.836 |  | 54.582 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.34 |  | 6.276 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 30.4659 |  | 30.4659 |  | чел.час
[5 empty] | Трудозатраты механизаторов |  |  |  | 0.4091 |  | 0.4091 |  | чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.
№ п.п. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  | Затр. Труда
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРм11-01-001-01 --------------------------------- Демонтаж бокса с автоматическим выключателем (шт) --------------------------------- (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 2.97 | 2.72 | 0.25 | 3 | 3 |  | 18,5 ---------- 9,62 | 5,29 ---------- 18,5 | 52 | 51 | 1 | 0,312 ---------- 0,036
| 1-3-2 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.-ч) | 0.312 | 8.74 | 8.74 |  | 2.73 | 2.73 |  |  |  | 50.51 | 50.51
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.036
| 91.17.04-233 --------------------------------- Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час) | 0.03 | 8.1 |  | 8.1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 1.27 |  | 1.27
| Накладные расходы от ФОТ(51 руб.) |  | 80% |  |  | 2 |  |  |  | 80%*0.7 | 29
| Сметная прибыль от ФОТ(51 руб.) |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 60%*0.9 | 28
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 109
2 | ФЕРм08-02-371-01 --------------------------------- Демонтаж-Пускорегулирующий аппарат: блок питания (шт) --------------------------------- (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 6.99 | 5.92 | 1,07 ---------- 0,16 | 7 | 6 | 1 | 18,5 ---------- 13,16 | 7,24 ---------- 18,5 | 117 | 110 | 7 ---------- 3 | 0,564 ---------- 0,012
| 1-4-6 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 4,6) (чел.-ч) | 0.564 | 10.5 | 10.5 |  | 5.92 | 5.92 |  |  |  | 109.52 | 109.52
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.012
| 91.05.05-014 --------------------------------- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) | 0.006 | 111.99 |  | 111,99 ---------- 13,5 | 0.67 |  | 0,67 ---------- 0,08 |  |  | 4.85 |  | 4,85 ---------- 1,48
| 91.14.02-001 --------------------------------- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) | 0.006 | 65.71 |  | 65,71 ---------- 11,6 | 0.39 |  | 0,39 ---------- 0,07 |  |  | 2.82 |  | 2,82 ---------- 1,3
| 01.7.06.12-0008 --------------------------------- Лента ПХВ-304 (кг) |  | 24.04 | ---------- 24,04
| 01.7.15.03-0042 --------------------------------- Болты с гайками и шайбами строительные (кг) |  | 9.04 | ---------- 9,04
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 1 | ---------- 1
| Накладные расходы от ФОТ(113 руб.) |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 95%*0.7 | 75
| Сметная прибыль от ФОТ(113 руб.) |  | 65% |  |  | 4 |  |  |  | 65%*0.9 | 66
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 258
3 | ФЕРм11-04-002-01 --------------------------------- Демонтаж видеорегистратора (возврат Заказчику) (шт) --------------------------------- (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 | 13.51 | 6.15 | 7,36 ---------- 1,3 | 14 | 6 | 8 ---------- 1 | 18,5 ---------- 18,06 | 5,53 ---------- 18,5 | 155 | 114 | 41 ---------- 24 | 0,721 ---------- 0,112
| 1-3-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) | 0.721 | 8.53 | 8.53 |  | 6.15 | 6.15 |  |  |  | 113.78 | 113.78
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.112
| 91.14.02-001 --------------------------------- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) | 0.112 | 65.71 |  | 65,71 ---------- 11,6 | 7.36 |  | 7,36 ---------- 1,30 |  |  | 40.7 |  | 40,7 ---------- 24,05
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 1 | ---------- 1
| Накладные расходы от ФОТ(138 руб.) |  | 92% |  |  | 6 |  |  |  | 92%*0.7 | 89
| Сметная прибыль от ФОТ(138 руб.) |  | 65% |  |  | 5 |  |  |  | 65%*0.9 | 81
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 325
4 | ФЕРм11-04-002-01 --------------------------------- Демонтаж жесткого диска (шт) --------------------------------- (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 11.58 | 5.27 | 6,31 ---------- 1,12 | 12 | 5 | 7 ---------- 1 | 18,5 ---------- 18,06 | 5,53 ---------- 18,5 | 132 | 98 | 34 ---------- 21 | 0,618 ---------- 0,096
| 1-3-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) | 0.618 | 8.53 | 8.53 |  | 5.27 | 5.27 |  |  |  | 97.5 | 97.5
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.096
| 91.14.02-001 --------------------------------- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) | 0.096 | 65.71 |  | 65,71 ---------- 11,6 | 6.31 |  | 6,31 ---------- 1,11 |  |  | 34.89 |  | 34,89 ---------- 20,54
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 1 | ---------- 1
| Накладные расходы от ФОТ(119 руб.) |  | 92% |  |  | 6 |  |  |  | 92%*0.7 | 77
| Сметная прибыль от ФОТ(119 руб.) |  | 65% |  |  | 4 |  |  |  | 65%*0.9 | 70
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 279
5 | ФЕРм11-01-001-01 --------------------------------- Монтаж бокса с автоматическим выключателем б/у (шт) | 1 | 5.76 | 4,54 ---------- 0,81 | 0.41 | 6 | 5 ---------- 1 |  | 18,5 ---------- 9,62 | 5,29 ---------- 18,5 | 94 | 84 ---------- 8 | 2 | 0,52 ---------- 0,06
| 1-3-2 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.-ч) | 0.52 | 8.74 | 8.74 |  | 4.54 | 4.54 |  |  |  | 83.99 | 83.99
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.06
| 91.17.04-233 --------------------------------- Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час) | 0.05 | 8.1 |  | 8.1 | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 2.17 |  | 2.17
| 01.7.15.03-0031 --------------------------------- Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм (кг) | 0.01 | 28.22 | ---------- 28,22 |  | 0.28 | ---------- 0,28 |  |  |  | 2.69 | ---------- 2,69
| 01.7.15.07-0007 --------------------------------- Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм (100 шт) | 0.02 | 26.6 | ---------- 26,6 |  | 0.53 | ---------- 0,53 |  |  |  | 5.1 | ---------- 5,1
| Накладные расходы от ФОТ(84 руб.) |  | 80% |  |  | 4 |  |  |  | 80%*0.7 | 47
| Сметная прибыль от ФОТ(84 руб.) |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 60%*0.9 | 45
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 186
6 | ФЕРм08-02-371-01 --------------------------------- Пускорегулирующий аппарат: блок питания б/у (шт) | 1 | 13.23 | 9,87 ---------- 1,58 | 1,78 ---------- 0,26 | 13 | 10 ---------- 1 | 2 | 18,5 ---------- 13,16 | 7,24 ---------- 18,5 | 216 | 183 ---------- 20 | 13 ---------- 5 | 0,94 ---------- 0,02
| 1-4-6 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 4,6) (чел.-ч) | 0.94 | 10.5 | 10.5 |  | 9.87 | 9.87 |  |  |  | 182.6 | 182.6
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.02
| 91.05.05-014 --------------------------------- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) | 0.01 | 111.99 |  | 111,99 ---------- 13,5 | 1.12 |  | 1,12 ---------- 0,14 |  |  | 8.11 |  | 8,11 ---------- 2,59
| 91.14.02-001 --------------------------------- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) | 0.01 | 65.71 |  | 65,71 ---------- 11,6 | 0.66 |  | 0,66 ---------- 0,12 |  |  | 4.78 |  | 4,78 ---------- 2,22
| 01.7.06.12-0008 --------------------------------- Лента ПХВ-304 (кг) | 0.02 | 24.04 | ---------- 24,04 |  | 0.48 | ---------- 0,48 |  |  |  | 6.32 | ---------- 6,32
| 01.7.15.03-0042 --------------------------------- Болты с гайками и шайбами строительные (кг) | 0.1 | 9.04 | ---------- 9,04 |  | 0.9 | ---------- 0,90 |  |  |  | 11.84 | ---------- 11,84
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 0.2 | 1 | ---------- 1 |  | 0.2 | ---------- 0,20 |  |  |  | 2.63 | ---------- 2,63
| Накладные расходы от ФОТ(188 руб.) |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 95%*0.7 | 125
| Сметная прибыль от ФОТ(188 руб.) |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 65%*0.9 | 110
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 451
7 | ФЕРм10-04-067-23 --------------------------------- Устройство видеоконтрольное (шт) | 3 | 25.56 | 24,18 ---------- 0,48 | 0,9 ---------- 0,1 | 77 | 73 ---------- 1 | 3 | 18,5 ---------- 18,65 | 5,39 ---------- 18,5 | 1383 | 1342 ---------- 26 | 15 ---------- 6 | 6,54 ---------- 0,03
| 1-5-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч) | 6.54 | 11.09 | 11.09 |  | 72.53 | 72.53 |  |  |  | 1341.81 | 1341.81
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.03
| 91.06.05-011 --------------------------------- Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) | 0.03 | 89.99 |  | 89,99 ---------- 10,06 | 2.7 |  | 2,70 ---------- 0,30 |  |  | 14.55 |  | 14,55 ---------- 5,55
| 999-0005 --------------------------------- Масса (т) | 0.135
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 1.44 | 1 | ---------- 1 |  | 1.44 | ---------- 1,44 |  |  |  | 26.86 | ---------- 26,86
| Накладные расходы от ФОТ(1348 руб.) |  | 92% |  |  | 67 |  |  |  | 92%*0.7 | 868
| Сметная прибыль от ФОТ(1348 руб.) |  | 65% |  |  | 47 |  |  |  | 65%*0.9 | 789
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 3040
8 | Счет --------------------------------- Видеокамера уличная AHD-H 012M (шт) | 3 | 496.98 | ---------- 496,98 |  | 1491 | ---------- 1491 |  | ---------- 3230,34 |  | 9691 | ---------- 9691
9 | ФЕРм08-02-390-01 --------------------------------- Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0.16 | 206.76 | 154,92 ---------- 51,53 | 0,31 ---------- 0,14 | 33 | 25 ---------- 8 |  | 18,5 ---------- 5,23 | 9,13 ---------- 18,5 | 502 | 459 ---------- 43 |  | 2,6064 ---------- 0,0016
| 1-3-9 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч) | 2.6064 | 9.51 | 9.51 |  | 24.79 | 24.79 |  |  |  | 458.62 | 458.62
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.0016
| 91.06.06-048 --------------------------------- Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (маш.час) | 0.0016 | 31.26 |  | 31,26 ---------- 13,5 | 0.05 |  | 0,05 ---------- 0,02 |  |  | 0.46 |  | 0,46 ---------- 0,37
| 01.7.15.07-0022 --------------------------------- Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм (1000 шт) | 0.032 | 180 | ---------- 180 |  | 5.76 | ---------- 5,76 |  |  |  | 30.12 | ---------- 30,12
| 01.7.15.14-0165 --------------------------------- Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм (т) | 0.0002 | 12430 | ---------- 12430 |  | 2.49 | ---------- 2,49 |  |  |  | 13.02 | ---------- 13,02
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 0.496 | 1 | ---------- 1 |  | 0.5 | ---------- 0,50 |  |  |  | 2.62 | ---------- 2,62
| Накладные расходы от ФОТ(459 руб.) |  | 95% |  |  | 24 |  |  |  | 95%*0.7 | 305
| Сметная прибыль от ФОТ(459 руб.) |  | 65% |  |  | 16 |  |  |  | 65%*0.9 | 269
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 1076
10 | ФССЦ-20.2.05.04-0023 --------------------------------- Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм (100 м) | 0.16 | 118 | ---------- 118 |  | 19 | ---------- 19 |  | ---------- 1417,36 |  | 227 | ---------- 227
11 | ФЕРм08-02-390-03 --------------------------------- Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) | 0.2 | 286.92 | 193,34 ---------- 93,27 | 0,31 ---------- 0,14 | 57 | 39 ---------- 18 |  | 18,5 ---------- 4,97 | 9,13 ---------- 18,5 | 809 | 715 ---------- 93 | 1 ---------- 1 | 4,066 ---------- 0,002
| 1-3-9 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч) | 4.066 | 9.51 | 9.51 |  | 38.67 | 38.67 |  |  |  | 715.4 | 715.4
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.002
| 91.06.06-048 --------------------------------- Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (маш.час) | 0.002 | 31.26 |  | 31,26 ---------- 13,5 | 0.06 |  | 0,06 ---------- 0,03 |  |  | 0.55 |  | 0,55 ---------- 0,56
| 01.7.15.07-0022 --------------------------------- Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм (1000 шт) | 0.08 | 180 | ---------- 180 |  | 14.4 | ---------- 14,40 |  |  |  | 71.57 | ---------- 71,57
| 01.7.15.14-0165 --------------------------------- Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм (т) | 0.0003 | 12430 | ---------- 12430 |  | 3.73 | ---------- 3,73 |  |  |  | 18.54 | ---------- 18,54
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 0.774 | 1 | ---------- 1 |  | 0.77 | ---------- 0,77 |  |  |  | 3.83 | ---------- 3,83
| Накладные расходы от ФОТ(716 руб.) |  | 95% |  |  | 37 |  |  |  | 95%*0.7 | 476
| Сметная прибыль от ФОТ(716 руб.) |  | 65% |  |  | 25 |  |  |  | 65%*0.9 | 419
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 1704
12 | ФССЦ-20.2.05.04-0033 --------------------------------- Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x40 мм (100 м) | 0.2 | 1174 | ---------- 1174 |  | 235 | ---------- 235 |  | ---------- 15466,34 |  | 3093 | ---------- 3093
13 | ФЕРм08-02-399-01 --------------------------------- Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 1.95 | 41.11 | 26,51 ---------- 12,82 | 1,78 ---------- 0,26 | 80 | 52 ---------- 25 | 3 ---------- 1 | 18,5 ---------- 12,03 | 7,24 ---------- 18,5 | 1282 | 956 ---------- 301 | 25 ---------- 9 | 5,499 ---------- 0,039
| 1-3-8 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч) | 5.499 | 9.4 | 9.4 |  | 51.69 | 51.69 |  |  |  | 956.27 | 956.27
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.039
| 91.05.05-014 --------------------------------- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) | 0.0195 | 111.99 |  | 111,99 ---------- 13,5 | 2.18 |  | 2,18 ---------- 0,26 |  |  | 15.78 |  | 15,78 ---------- 4,81
| 91.14.02-001 --------------------------------- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) | 0.0195 | 65.71 |  | 65,71 ---------- 11,6 | 1.28 |  | 1,28 ---------- 0,23 |  |  | 9.27 |  | 9,27 ---------- 4,26
| 01.7.06.05-0041 --------------------------------- Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг) | 0.312 | 30.4 | ---------- 30,4 |  | 9.48 | ---------- 9,48 |  |  |  | 114.04 | ---------- 114,04
| 01.7.06.07-0001 --------------------------------- Лента К226 (100 м) | 0.0975 | 120 | ---------- 120 |  | 11.7 | ---------- 11,70 |  |  |  | 140.75 | ---------- 140,75
| 14.4.02.09-0001 --------------------------------- Краска (кг) | 0.0975 | 28.6 | ---------- 28,6 |  | 2.79 | ---------- 2,79 |  |  |  | 33.56 | ---------- 33,56
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 1.034 | 1 | ---------- 1 |  | 1.03 | ---------- 1,03 |  |  |  | 12.39 | ---------- 12,39
| Накладные расходы от ФОТ(965 руб.) |  | 95% |  |  | 50 |  |  |  | 95%*0.7 | 642
| Сметная прибыль от ФОТ(965 руб.) |  | 65% |  |  | 34 |  |  |  | 65%*0.9 | 565
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 2489
14 | Счет --------------------------------- Кабель КВТ-П- 2 (м) | 192 | 2.57 | ---------- 2,57 |  | 493 | ---------- 493 |  | ---------- 16,73 |  | 3212 | ---------- 3212
15 | Счет --------------------------------- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 (1000 м) | 0.003 | 2353.85 | ---------- 2353,85 |  | 7 | ---------- 7 |  | ---------- 15300 |  | 46 | ---------- 46
16 | ФЕРм10-08-019-01 --------------------------------- Коробка ответвительная на стене (шт) | 3 | 5.29 | 4,88 ---------- 0,41 |  | 16 | 15 ---------- 1 |  | 18,5 ---------- 7,56 | 1 ---------- 18,5 | 280 | 271 ---------- 9 |  | 1.5
| 1-4-1 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч) | 1.5 | 9.76 | 9.76 |  | 14.64 | 14.64 |  |  |  | 270.84 | 270.84
| 01.7.15.14-0165 --------------------------------- Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм (т) |  | 12430 | ---------- 12430
| 03.1.01.01-0002 --------------------------------- Гипсовые вяжущие, марка: Г3 (т) | 0.0002 | 729.98 | ---------- 729,98 |  | 0.15 | ---------- 0,15 |  |  |  | 1.13 | ---------- 1,13
| 08.3.03.05-0013 --------------------------------- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм (т) |  | 14690 | ---------- 14690
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 0.3 | 1 | ---------- 1 |  | 0.3 | ---------- 0,30 |  |  |  | 2.27 | ---------- 2,27
| Накладные расходы от ФОТ(271 руб.) |  | 80% |  |  | 12 |  |  |  | 80%*0.7 | 152
| Сметная прибыль от ФОТ(271 руб.) |  | 60% |  |  | 9 |  |  |  | 60%*0.9 | 146
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 578
17 | Счет --------------------------------- Распределительная коробка (шт) | 3 | 10.33 | ---------- 10,33 |  | 31 | ---------- 31 |  | ---------- 67,16 |  | 201 | ---------- 201
18 | ФЕРм08-03-591-08 --------------------------------- Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0.01 | 453.93 | 342,84 ---------- 106,42 | 4,67 ---------- 0,64 | 5 | 3 ---------- 2 |  | 18,5 ---------- 3,13 | 7,5 ---------- 18,5 | 67 | 63 ---------- 4 |  | 0,3456 ---------- 0,0005
| 1-4-2 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч) | 0.3456 | 9.92 | 9.92 |  | 3.43 | 3.43 |  |  |  | 63.46 | 63.46
| 2 --------------------------------- Затраты труда машинистов (чел.-ч) | 0.0005
| 91.05.05-014 --------------------------------- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) | 0.0003 | 111.99 |  | 111,99 ---------- 13,5 | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.23 |  | 0.23
| 91.14.02-001 --------------------------------- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) | 0.0002 | 65.71 |  | 65,71 ---------- 11,6 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.08 |  | 0.08
| 01.7.06.05-0041 --------------------------------- Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг) | 0.0011 | 30.4 | ---------- 30,4 |  | 0.03 | ---------- 0,03 |  |  |  | 0.09 | ---------- 0,09
| 01.7.15.07-0014 --------------------------------- Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) | 0.0102 | 86 | ---------- 86 |  | 0.88 | ---------- 0,88 |  |  |  | 2.75 | ---------- 2,75
| 01.7.15.14-0161 --------------------------------- Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм (т) |  | 29800 | ---------- 29800
| 01.7.15.14-0165 --------------------------------- Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм (т) |  | 12430 | ---------- 12430
| 999-9950 --------------------------------- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) | 0.0686 | 1 | ---------- 1 |  | 0.07 | ---------- 0,07 |  |  |  | 0.22 | ---------- 0,22
| Накладные расходы от ФОТ(63 руб.) |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 95%*0.7 | 42
| Сметная прибыль от ФОТ(63 руб.) |  | 65% |  |  | 2 |  |  |  | 65%*0.9 | 37
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 146
19 | Счет --------------------------------- Розетка штепсельная 3-х местная (шт) | 1 | 17.31 | ---------- 17,31 |  | 17 | ---------- 17 |  | ---------- 112,5 |  | 113 | ---------- 113
20 | ФЕРр69-2-1 --------------------------------- Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 шт) | 0.05 | 46.83 | 46.83 |  | 2 | 2 |  | 18,5 ---------- 1 | 1 ---------- 18,5 | 43 | 43 |  | 0.2745
| 1-3-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) | 0.2745 | 8.53 | 8.53 |  | 2.34 | 2.34 |  |  |  | 43.29 | 43.29
| Накладные расходы от ФОТ(43 руб.) |  | 78% |  |  | 2 |  |  |  | 78%*0.7 | 23
| Сметная прибыль от ФОТ(43 руб.) |  | 50% |  |  | 1 |  |  |  | 50%*0.9 | 19
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 85
21 | ФЕРр69-2-2 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 шт) | 0.02 | 45.04 | 45.04 |  | 1 | 1 |  | 18,5 ---------- 1 | 1 ---------- 18,5 | 17 | 17 |  | 0.1056
| 1-3-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) | 0.1056 | 8.53 | 8.53 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 16.65 | 16.65
| Накладные расходы от ФОТ(17 руб.) |  | 78% |  |  | 1 |  |  |  | 78%*0.7 | 9
| Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.) |  | 50% |  |  | 1 |  |  |  | 50%*0.9 | 8
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 34
22 | ФЕРр69-2-2 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 шт) --------------------------------- (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 0.03 | 135.12 | 135.12 |  | 4 | 4 |  | 18,5 ---------- 1 | 1 ---------- 18,5 | 75 | 75 |  | 0.4752
| 1-3-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) | 0.4752 | 8.53 | 8.53 |  | 4.05 | 4.05 |  |  |  | 74.93 | 74.93
| Накладные расходы от ФОТ(75 руб.) |  | 78% |  |  | 3 |  |  |  | 78%*0.7 | 41
| Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.) |  | 50% |  |  | 2 |  |  |  | 50%*0.9 | 34
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 150
23 | ФЕРр69-2-3 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 шт) --------------------------------- (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 0.03 | 107.64 | 107.64 |  | 3 | 3 |  | 18,5 ---------- 1 | 1 ---------- 18,5 | 60 | 60 |  | 0.3786
| 1-3-0 --------------------------------- Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) | 0.3786 | 8.53 | 8.53 |  | 3.23 | 3.23 |  |  |  | 59.76 | 59.76
| Накладные расходы от ФОТ(60 руб.) |  | 78% |  |  | 2 |  |  |  | 78%*0.7 | 33
| Сметная прибыль от ФОТ(60 руб.) |  | 50% |  |  | 2 |  |  |  | 50%*0.9 | 27
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 120
24 | ФЕРп02-03-001-01 --------------------------------- Настройка системы (жесткий диск б/у) (система) | 1 | 84.65 | 84.65 |  | 85 | 85 |  | 18,5 ---------- 1 | 1 ---------- 18,5 | 1566 | 1566 |  | 5
| 10-2-1 --------------------------------- Ведущий инженер (чел.-ч) | 5 | 16.93 | 16.93 |  | 84.65 | 84.65 |  |  |  | 1566.03 | 1566.03
| Накладные расходы от ФОТ(1566 руб.) |  | 65% |  |  | 55 |  |  |  | 65%*0.7 | 713
| Сметная прибыль от ФОТ(1566 руб.) |  | 40% |  |  | 34 |  |  |  | 40%*0.9 | 564
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 2843
25 | Прайс --------------------------------- Видеорегистратор DS-7616 N1-K2 (шт) | 1 | 2534.31 | ---------- 2534,31 |  | 2534 | ---------- 2534 |  | ---------- 16473 |  | 16473 | ---------- 16473
26 | Счет --------------------------------- Разъем питания (шт) | 3 | 6.59 | ---------- 6,59 |  | 20 | ---------- 20 |  | ---------- 42,84 |  | 129 | ---------- 129
27 | Счет --------------------------------- Разъем BNS (шт) | 14 | 5.02 | ---------- 5,02 |  | 70 | ---------- 70 |  | ---------- 32,64 |  | 457 | ---------- 457
Итого прямые затраты по разделу | [5 empty] | 5335 | 337 4974 | 24 3 |  |  | 40492 | 6207 34146 | 139 69 | 30,4659 0,4091
В том числе (справочно):
оплата труда рабочих | [5 empty] | 337 |  |  |  |  | 6207
материалы | [5 empty] | 4974 |  |  |  |  | 34146
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 139
в т.ч. оплата труда машинистов | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 69
Накладные расходы | [5 empty] | 289 |  |  |  |  | 3745
Сметная прибыль | [5 empty] | 197 |  |  |  |  | 3275
Итого по разделу 1 Новый раздел
Итого Строительные работы | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 389
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 5624 |  |  |  |  | 44280
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 174 |  |  |  |  | 2843
Итого | [5 empty] | 5821 |  |  |  |  | 47512 |  |  | 30,4659 0,4091
Итого по разделу 1 Новый раздел | [5 empty] | 5821 |  |  |  |  | 47512 |  |  | 30,4659 0,4091
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 5335 | 337 4974 | 24 3 |  |  | 40492 | 6207 34146 | 139 69 | 30,4659 0,4091
В том числе (справочно):
оплата труда рабочих | [5 empty] | 337 |  |  |  |  | 6207
материалы | [5 empty] | 4974 |  |  |  |  | 34146
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 139
в т.ч. оплата труда машинистов | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 69
Накладные расходы | [5 empty] | 289 |  |  |  |  | 3745
Сметная прибыль | [5 empty] | 197 |  |  |  |  | 3275
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 389
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 5624 |  |  |  |  | 44280
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 174 |  |  |  |  | 2843
Итого | [5 empty] | 5821 |  |  |  |  | 47512 |  |  | 30,4659 0,4091
Компенсация НДС 20%(МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП) | [5 empty] | 1015 |  |  |  |  | 7070
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 6836 |  |  |  |  | 54582 |  |  | 30,4659 0,4091
Составил: Шаронова Т.В.
Проверил: Смирнова С.В.
Note on A3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on J3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on J4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on A7: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A12: Титул::на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on B15: Титул::<Основание>
Note on J16: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on L16: ИтогоБИМ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ>/1000
Note on L17: ИтогоБИМ::=<Итого ФОТ>/1000
Note on J18: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ>
Note on L18: ИтогоБИМ::<Итого ТЗ>
Note on J19: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ>
Note on L19: ИтогоБИМ::<Итого ТЗМ>
Note on F20: Титул::<подпись 102 значение>
Note on A25: РесСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B25: РесСмета:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on C25: РесСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: РесСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on E25: РесСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on F25: РесСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on G25: РесСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H25: РесСмета::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on I25: РесСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J25: РесСмета::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on K25: РесСмета::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on L25: РесСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on M25: РесСмета::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N25: РесСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O25: РесСмета::<ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗМ по позиции всего>
Note on A209: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G209: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H209: Итоги::<З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I209: Итоги::<Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on L209: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on M209: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> <Материалы (итоги)>
Note on N209: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on O209: Итоги::<Трудозатраты основных рабочих (итоги)> <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on A211: Хвост::<Составил>
Note on A213: Хвост::<Проверил>